ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки коммерческого предложения

на поставку энергетических установок и технологий сжигания

топлива для получения тепловой / электрической энергии

Предлагаем Вашему вниманию вопросы, которые помогут нам подготовить более полное коммерческое предложение на установку.  От полноты указанной вами информации зависит правильность проектного решения.

Просим вас заполнить по возможности все пункты опросного листа.

1. Наименование проекта, информация о Заказчике:

1.1. Наименование проекта  Энергетическая установка  для ________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

1.2. Наименование организации    ______________________________________________

1.3. Ответственный:

1.3.1. Ф.И.О_______________________________________________________________

1.3.2. Должность ______________________________________________________________

1.4. Адрес ____________________________________________________________________

1.5. Телефон __________________________________________________________________

1.6. Электронная почта/E-mail ___________________________________________________

1.7. Страница в Интернете/Homepage _____________________________________________

2. Планируемые сроки реализации проекта:

начало "___" _____________ 20___ г.

конец   "___" _____________ 20___ г.

3. Информация об объекте:

3.1. Краткая характеристика основной деятельности объекта (описание назначения объекта, существующей технологии и т.д.)     _______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.2. Условия работы  установки:

Параллельный режим работы (совместно с существующей  сетью)

Автономный режим работы (без существующей сети).

Планируемое время эксплуатации  _____________________(час/год)

3.3. Электроэнергия:

3.3.1. Расчетная электрическая мощность объекта (для вновь строящихся объектов)  _______ кВт.

3.3.2. Максимальная электрическая нагрузка (для действующих объектов) ____ кВт.

3.3.3. Напряжение:   0,4 кВ   6,3 кВ 10,5 кВ

3.4.    Теплоэнергия:

3.4.1. Площадь и объем отапливаемых  помещений __________м²,   ________ м³

3.4.2. Характеристика помещений _________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.4.3. Расчетная максимальная тепловая нагрузка ___________ кВт/ч.

4. Требуемые показатели теплоэнергии:

4.1. В виде чистого горячего воздуха

Температура ___________ 0С

Объем________________  м3/час

4.2. В виде горячей газовоздушной смеси

Температура____________ 0С

Объем_________________  м3/час

4.3. В виде горячей воды для отопления:

Температура прямой воды      ___________ 0С

Температура обратной воды   ___________ 0С

4.4. В виде горячей воды для технологических и бытовых нужд:

Температура ___________ 0С

Максимальный объем воды в час ____________м³/час

4.5. В виде пара:

Характеристика пара _________ бар __________ 0С ___________ т/час.

4.6. Потребность в холоде – вода с t+70С (тригенерация) _____________ кВт.

5. Топливо:

5.1. Описание топлива (цельные дрова, измельченная древесина, солома в рулонах или измельченная, другое) _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

5.2. Годовое количество топлива _________________ т/год , ________________ м³/год

5.3.  Минимальные и максимальные размеры фракций в структуре топлива:

min ________________мм

max ________________мм

5.4. Максимальная влажность топлива ( %) ___________________

6. Требования к эмиссиям:

Промышленная зона         Жилая зона

7. Место размещения установки:

существующее здание

уличное стационарное исполнение

строительство здания для размещения установок

размещение  установок в контейнерах.

8. Ваши  предпочтения к странам -производителям оборудования:

нет

_________________________________________________

наименование страны (стран)

9. Ваши пожелания по стоимости при выборе технологии и оборудования.

Технология и оборудование:

эконом                   люкс                        премиум

Заполненный опросный лист просим отправить нам по факсу или электронной почте. Ответы на Ваши запросы будут предоставлены в ближайшее время. Благодарим Вас за интерес к нашей компании.

С надеждой на дальнейшее

и взаимовыгодное сотрудничество,

Генеральный директор				В.Ф. Русских